中華醫事科技大學內部安衛稽核查檢表
	受稽核單位
	
	稽核日期
	

	實驗室名稱
	
	相關文件準備
	自動檢查紀錄


	項次
	稽 核 內 容

(對應條文)
	查核結果
	稽 核 結 果 說 明
(稽核人員填寫)

	
	
	符合
	不符合
	

	1.
	人員均已穿著實驗(防護)衣、手套等個人防護具。
	
	
	

	2.
	潮濕場所已設置適當之高敏感度、高速型漏電斷路器。
	
	
	

	3.
	使用或放置危險化學物質 (爆炸/著火易燃液體)時遠離煙火或發火源之虞之物
	
	
	

	4.
	化學藥品依危害通識規定進行標示與建立清單。
	
	
	

	5.
	易燃氣體貯存場所警戒標示明顯。
	
	
	

	6.
	實驗場所各出入門上均有危害及警告標示。
	
	
	

	7.
	設置急救箱及器材，且放置位置適當能便利人員及時取用。
	
	
	

	8.
	自動檢查計畫確實執行，其記錄保存三年。
	
	
	

	9.
	滅火器需適當固定、足夠數量並附有使用說明須知。
	
	
	

	10.
	鋼瓶應加以固定。
	
	
	

	備註
	


稽核員：               稽核小組長：                 受評單位代表：
表單編號：ES-02-18-01   保存期限：三年

